南山库房杆上变压器零星维修

询价公告

项目概况：

片仔癀南山片区变压器低压侧绝缘套损坏，需应急维修。经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对该维修项目进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参加本项目的报价。

本项目整体最高限价8000元。

一、维修内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器调试 | 250kVA | 1台 | - 绝缘电阻、直流电阻、变比、交流耐压试验等。（需出具国标检测证书） |
| 2 | 低压热缩头 | 4*240 | 1套 |  |
| 3 | 变压器支柱绝缘罩 |  | 1套 |  |

二、报价单位资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件；

（二）经营范围应有：电力设施的安装、维修和试验等相关营业范围的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（四）不接受联合体参选。

三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，请于报名时间内 致电 漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）咨询时间：2024年11月22日——2024年11月25日，

上午9:00-12:00，下午15:00-17:00。

（二）报价截止时间：2024年11月25日17时。

（三）报价文件递交邮箱：shebei@zzpzh.com。

五、联系方式：

联系人：黄工，电 话：0596-2302058 / 13599670066

现场勘查实景：