
招 标 公 告
本公司质量检验部拟采购一台美国安捷伦公司的气相色谱仪，采用网站公开招标形式来确定供货商，欢迎满足条件的单位前来投标。
1. 招标内容：按我公司提供的品牌、型号、配置、数量供货，并请相应设备技术人员安        装、调试、培训，详见招标货物一览表。
    附以下招标文件：
  （1）招标公告；

  （2）投标须知；

  （3）招标货物一览表及附件。
2.  凡愿意参加投标的投标人，请认真阅读理解招标文件精神，对本次招标提出询问，请在2016年8月 5 日前与漳州片仔癀药业股份有限公司设备部联系，联系人：  蔡文章。 电话0596- 2302058，18960179820。
    联系传真：0596-2302765
3. 投标人应在2016年 8月10 日下午17：00时以前将密封的投标文件送至漳州片仔癀药业股份有限公司设备部封存。（亲自送达或邮寄均可）
4. 我公司将于2016年 8月11 日上午9:00时在漳州片仔癀药业股份有限公司旧办公楼二楼进行开标。

5. 逾期送达或未按规定编制的投标文件恕不接受。

6. 供货商必须得到美国安捷伦公司的项目授权书和售后服务承诺书，愿意参加投标的投标人应保证能做到。
7. 本项目要求60天内完成，自合同签定，收到预付款（定金）后算起。

8.  联系寄件单位、地址、电话

漳州片仔癀药业股份有限公司设备部
地　址：漳州市芗城区上街1号
邮　编：363000
电　话：0596---2302058

联系人：蔡文章  
电话：18960179820
招　标　须　知

1. 为了确保采购仪器的质量，合理降低仪器采购成本，提高投资效益，结合本公司实际情况和本次仪器采购特点，我公司本着平等互利，公平竞争原则，欢迎合格投标人根据招标文件要求，对本次采购进行投标。

2. 招标文件解释

2.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有资料，我公司将拒绝未按招标文件的要求提供的全部资料。

2.2任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应在投标截止日前以书面形式（传真也可以）送达我公司，我公司将以书面形式予以及时答复，在投标截止时间前，我公司可补充和修改招标文件，并以网上公告形式给以通知。

3.   招标文件的编制及说明

3.1投标人应按招标文件中的规定完整地组织材料，所出具的文件资料应真实可靠，如有弄虚作假，我公司有权取消其投标资格。

3.2投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部份。

3.3投标人报价的计算依据是我公司提供的产品品牌、型号、配置、数量，及所发生的安装费、现场培训费、厂家举办的培训费、售后服务费、运费、海关关税、外贸代理费、增值税、厂商人员旅差费等一切可能产生的费用。如出现漏报、错报导致报价不准确，后果投标人自负。
3.4投标人应提交投标保证金作为投标的一部份，如在投标有效期内撤标或未能按规定时间签订合同，我公司有权没收投标保证金。
3.5投标人应以银行转账或电汇形式向我司提交投标保证金，并保证于2016年 8月 10  日16:00之前到达我公司指定账户，我公司将以开户银行提供的投标保证金到账时间为依据进行确认。投标保证金未按上述规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 我公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司；开户银行：兴业银行漳州分行芗城支行营业部；账号161020101100003551。
3.6投标人的投标保证金，将在决标后5个工作日内予以退还（不加计利息）。中标人的投标保证金不予退还，作为履约保证金的一部分。制作投标文件时，应将《退回保证金说明函》及清晰准确的投标保证金缴款凭证复印件加盖公章一同装在一单独的信封内密封。若因未按以上要求操作而造成投标保证金无法及时进行到账核实及退还的，我司概不承担责任。
3.7投标人准备的投标文件均须打印并由经授权的投标人全权代表签字，并要盖单位公章，若有修改须由签署投标文件的人进行签字。
4.  投标文件递交

4.1投标人应将投标文件以内外信封密封，内信封写明项目名称，并在封口处标明：在开标日期前“不准启封字样”，外信封还需注明投标人单位名称、地址、联系人和电话号码。

4.2所有投标文件必须按招标通知中规定的时间递交，拒绝接收在递交投标文件的截止时间后交的投标文件。

5.  我公司在“招标通知”规定的时间和地点开标。

6.  送标书要求有以下内容：
6.1  所需仪器必须标明其名称、型号、配置、产地及其价格。

6.2项目的保修办法及承诺，并提供安装确认的所有所需资料。
6.3项目总交货期（到货期、安装调试期）
6.4项目的付款方式（包括预付款及设备质保金）。

6.5制造商的项目授权书和售后服务承诺书。                                               
6.6标书内应有企业营业执照复印件（经有效年检）、税务登记证复印件、投标代表的法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、投标代表的有效身份证复印件、组织机构代码复印件，这些资料需要单位盖章和投标代表签字。   
7. 本项目招标实行业主负责制，由我公司招标领导小组组织招投标，在公正、合理、平等的基础上，首先检查标书密封状况是否符合规定，确认无误后由招标领导小组组织拆封并对投标文件进行资格性审查，然后将投标人名称、报价记录在案，符合要求的为合格投标候选单位，不符合要求的将作为不合格的投标候选单位。开标后，任何人都不得更改其投标内容，尤其是标价和其他主要部分，开标人员可以登记疑点和作一般性的说明。
投标文件属下列情况之一的，应当视为无效投标文件：
（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（5）投标保证金未在规定时间内到达我公司账户的。
8.   为确保本次招标的公正性，防止串标、围标，我公司根据设备清单、附件及市场询价，做出本项目最高控制价，投标方的投标价大于（不含等于）最高控制价，我公司有权将其投标价按无效处理，不作为合格的投标候选人。
9. 招标小组完成资格评审后，对符合要求的投标人进行商务标评审，并对结果进行汇总，按投标总价格由低到高排序，排序在前的一至三个投标人分别为第一、第二、第三中标候选人，并报我公司价格管理委员会认定后确定中标人。开标后由招标小组负责在三个工作日内通知所有投标人评标结果并向中标人发出中标通知书。
10. 中标人须在开标后5个工作日内办妥所需手续并与我公司签定合同，同时交纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的5%（在投标保证金的基础上补齐），越期不办理，当作自动弃权，投标保证金我公司不予退还，我公司将另选中标人。履约保证金退还时间为仪器全部到达我公司初验收合格后5个工作日内，中标人应出具《退回保证金说明函》及清晰准确的投标保证金缴款凭证、履约保证金缴款凭证复印件加盖公章。招标文件与投标文件，均为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，合同的实质性条款的内容必须与招标文件相一致。
11. 中标人合同签定，我公司10个工作日内支付30%合同款作为定金，仪器全部到位初验收合格后，10个工作日内支付50%合同款。终验收合格后，中标方提供全额的增值税专用发票。10个工作日内支付15%合同款，保修期（一年）满后10个工作日内支付5%合同款。
12. 中标单位应按所报供货期如期完成，如延误则按延期交货部分价款的日千分之一向我方支付违约金，提前不奖励。延期交货时间满一个月，我方有权解除合同，并向我方支付双倍定金。
13. 本项目以中标总价一次性包干，不允许变动标价，除我公司提出变更允许按实增减调整外，中标单位不得任意更改，仪器到我公司须由我公司确认后才能安装。
14．投标单位应对所提供的所有材料真实性负责，设备必须符合我司提供的设备清单及附件要求，否则当做废标处理。    
15．本次招标，参加投标人须有3家以上（含3家）符合条件才能开标，开标后合格的投标单位少于3家时，由评标小组裁定是否继续开标。
16.  投标文件正本一份，副本一份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

未按上述要求编制或提交投标文件的，其投标将被视为无效投标。
17.   售后服务要求：

17.1安装和调试：中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向我方提供安装调试及运行的进度计划表。

17.2验收标准和验收方法：
初验收：配置齐全，完好，型号数量准确无误，经厂家工程师安装调试后，用标准样品检测，数据符合要求。由中标方负责并会同我方及厂家工程师进行验收。
终验收：经省计量所，依据国家标准进行检测，取得检测合格证书。

终验收在初验收合格后一个月内完成。
17.3技术培训：中标方应提供设备合格证书、中文版使用说明书、中文版维护手册等资料，并负责对我方人员进行现场培训，直至我方能完全操作和维护。

17.4 质量保修期：整机保修期为1年，时间从设备终验收合格，最终用户签署验收单之日开始计算。终身维修，系统软件终身免费升级。

17.5故障响应时间：在保修期内，设备出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障，若超过24小时，每超过一天扣人民币500元的质保金。如一周内无法修复的设备，中标方则应提供同等配置的备用设备供我方临时使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件更换新机，保修期从更换之日起计算。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期，保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务。
18． 流标
在招标采购过程中，出现下列情形之一的，视为流标：
（1）投标截止时间结束后投标人不足三家的；
（2）符合条件的投标人或者投标文件对招标文件作实质响应的投标人不足三家，评标小组裁定不继续开标的；
（3）出现影响招标采购公正的违法、违规行为的；
（4）投标人的报价均超过了招标采购控制价的；
（5）因重大变故，招标采购任务取消的。
流标后，我公司将流标理由通知所有投标人。
19．重新招标。
（1）出现上述第18条第（1）至第（4）项情形的，我公司将重新招标。重新招标的公告时间可能适当缩短，但最短不会少于五个工作日。重新招标后，仍未能成功的，由招标小组决定采购方式。
（2）出现上述第18条第（1）项情形的，经投标单位同意不修改的情况下，原标书在重新招标中可继续有效。
招 标 货 物 一 览 表
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价（元）
（人民币）
	投标保证金（元）（人民币）
	主要技术规格、配置

	1
	安捷伦气相色谱仪，型号7890B  GC
	1
	660000
	10000
	见附件


备注：

1、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、海关关税、增值税、外贸代理费、保险、安装、调试、培训（现场及厂家组织的）、保修、厂商人员旅差费等。

2、投标人所投货物必须是全新的，原厂原包装，通过合法渠道获得，到货时需提供海关报关单。
3、投标文件中未体现付款方式、交货期及售后保修服务要求的，均视为响应招标文件要求。
4、安装使用地点:漳州片仔癀药业股份有限公司。
5、投标人必须有美国安捷伦公司的项目授权书和售后服务承诺书。
附件   安捷伦气相色谱仪技术指标与配置

型号：7890B GC
一、技术指标

1.系统要求：
1.1保留时间重现性: <0.0008min；
1.2峰面积重现性: < 1.0% RSD；
1.3 扩展功能：具有GC+GC功能，双柱箱设计；
1.4系统可升级成在线衍生化、样品自动稀释、加热、混合功能、自动标准添加；大体积进样功能（须附图示及注释）

2.气相色谱仪主机：                                                

2.1操作温度：室温以上4℃-450℃；
2.2 程序升温:20阶/21平台；
2.3温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化；
2.4控温精度：≤0.1℃；
2.5降温速率：从450℃降至50℃<240秒(22℃室温下)；
2.6可同时安装火焰光度检测器（FPD）、电子捕获检测器(ECD)、氢火焰检测器（FID）三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP。

3. 分流/无分流进样口：
3.1设计方式：卡口式设计，无需扳手，在线30秒内完成衬管完好更换（须附图示及注释）；
3.2 最高使用温度：≥400℃；
3.3 进样口最大压力：≥150psi；
3.4 电子参数设定压力，流速和分流比；
3.5 控压精度：≤0.001psi （软件和硬件上均可设置）；
3.6 流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He。
4.顶空进样器：
4.1加热位：12位
4.2样品量：111盘位

4.3由内置键盘或外部数据系统控制，包括板载EPC、LAN以及APG通讯；

4.4 1 mL 样品定量环和 3 个可替换式 36 位样品瓶架。

4.5 与气相色谱仪为相同品牌。

5.火焰离子化检测器（FID）：   
5.1最高使用温度≥450℃；
5.2自动灭火检测，自动点火；
5.3最低检测限：<1.3pg碳/秒；
5.4线性动态范围：>107；
5.5数据采集速率：≥500HZ。
6．色谱化学工作站：
6.1含与所投气相色谱仪同品牌原装色谱操作软件，仪器与电脑联机应采用网卡，保证数据传递的准确性与快速性、数字化；
6.2软件具有以下功能：
6.2.1图形界面；
6.2.2远程诊断；
6.2.3含维护维修光盘；
6.2.4在线指导学习；
6.2.5自动化的系统实时检测和诊断软件；
6.2.6实时检测系统状态，在出现问题之前可以通过邮件或短信通知用户进行处理；
6.2.7对检测结果可以进行自我评估；
6.2.8可以连续检测单台或多台GC和GC/MS系统。
6.3配置RTL保留时间锁定软件一套，保证实验数据的重现性和准确性。

6.4配置与GC相同品牌的顶空软件一套。

7. 耗材与输入输出设备:                                                  
7.1输入输出设备：双核频率≥2.8GHz以上，内存容量：≥4G，硬盘容量：≥320GB，显卡核心：集成显卡，光驱类型：DVD光驱显示屏尺寸：≥19寸液晶显示器，A4幅面激光打印机（20页/分钟以上）；
7.2启动工具包应包括：漏气检查器，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，固定针头注射器，不锈钢针芯，针头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手三个，脱氧阱，脱水阱各一根,（平底顶空钳口盖样品瓶 20 mL，100个/包，一包），减压阀转接头3个， HP-1 GC色谱柱 1根；

2、 配置
项目  零件编号                 描述                                      数量
1    G3440B        7890B  GC主机                                           1
                     7890B  Network GC System Custom Includes special 
                     configuration, LAN and RS-232 interfaces, and 7683 
                     interface, detector EPC board, 6 temp ramps, 6 heated 
                     zones plus oven, 2 analog out.
2    G3440B#112   分流/无分流进样口， 带EPC                                 1

                    Split/splitless with EPC (112) Capillary inlet system 
                    with electronic pneumatics control (EPC) for 
                    split/splitless injection. 0-100 psi operation.

3    G3440B#210   FID 氢火焰检测器（可配填充柱和毛细管柱）                  1

FID with EPC (210) For packed and capillary columns.
Includes adapters and connectors for capillary, 
1/8-inch, and 1/4-inch columns.
4    19199M       气相启动工具包：详见技术指标7.2                           1

Install Kit for GCs w/out Gas Purifiers,
5    M8308AA      气相色谱工作站控制软件                                    1

OpenLAB CDS GC ChemStation,
6    122-1334            DB-624色谱柱30m×0.25mm×1.4um                          1
7    G4350-20000   减压阀转接头Reg M2B 1/8in Tub                           3
8    5182-9211     脱水阱Glass Indicating H2O Trap, 1/8 in.                 1
9    OT3-2         脱水脱氧阱Trap, O2/H2O, 1/8"                             1
10   G4557A        7697A 顶空进样器，111 个样品瓶,12个样品加热位            1 
                   7697A Headspace Sampler, 111 Vial
11   G7318AA       顶空-气相控制软件                                        1
                      Headspace Control GC ChemStation
12   5182-0837     平底顶空钳口盖样品瓶，20 mL，100个/包                   1
                      Flat bottom headspace vials, 20ml, 100PK 
13                 提供一名免费培训名额（不包含差旅费）                     1









1
8

